| ΕΚΦΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 2014 τοπικός προκριματικός διαγωνισμός στη φυσική |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | 1)…………………………………………………………………………… 2)…………………………………………………………………………… 3)…………………………………………………………………………… |
| Σχολείο: |  | Ημερομηνία: | 7/12/2013 |
| 1. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 2.ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 3.ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ |
| Διάρκεια: 60min |

Εισαγωγή – Επισημάνσεις από την θεωρία

Ο όρος αντίσταση ή ωμική αντίσταση ( R ) χρησιμοποιείται για να εκφράσουμε την  δυσκολία που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα όταν διέρχεται μέσα από τους αγωγούς. Στο S.I. μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το 1Ω (Ohm).

H αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από την θερμοκρασία του, τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος.

Αν θεωρήσουμε αμελητέα την μεταβολή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αγωγού, λόγω θερμικής διαστολής, η εξάρτηση της αντίστασης ενός αγωγού από την θερμοκρασία του υπακούει στην παρακάτω εξίσωση:

Rθ = Ro+ Ro . α . θ       (Σχέση 1)      όπου :

Rθ : η αντίσταση του αγωγού σε θερμοκρασία θ oC

Ro : η αντίσταση του αγωγού σε θερμοκρασία 0 oC

θ   : η θερμοκρασία του αγωγού σε βαθμούς oC

α   : ο θερμικός συντελεστής αντίστασης

Ο  θερμικός συντελεστής αντίστασης εξαρτάται από το υλικό του αγωγού και μετράται σε grad-1  (1 grad = 1 oC ).

Στους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως το φώς παράγεται από  έναν αγωγό κατασκευασμένο από ειδικά διαμορφωμένο νήμα βολφραμίου, το οποίο πυρακτώνεται όταν εφαρμοστεί στα άκρα του κατάλληλη τάση. Η κατάλληλη αυτή τάση, γνωστή και σαν τάση κανονικής λειτουργίας ( V ), αναγράφεται στο γυάλινο περίβλημα και στην συσκευασία του λαμπτήρα, μαζί με την ισχύ σε Watt (W) την οποία καταναλώνει ο λαμπτήρας όταν τροφοδοτηθεί με την τάση κανονικής λειτουργίας του.

Το βολφράμιο έχει επιλεγεί για την κατασκευή του νήματος των λαμπτήρων πυρακτώσεως, λόγω του υψηλού σημείου τήξης του που είναι  3380  oC.

Στόχοι

Με την διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης επιδιώκουμε:

1. Να μελετήσουμε την μεταβολή της αντίστασης του νήματος βολφραμίου ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως  με την θερμοκρασία  και να χαράξουμε το διάγραμμα (Rθ – θ).

2. Να χρησιμοποιήσουμε την πειραματική διάταξη σαν θερμόμετρο ώστε να προσδιορίσουμε την  θερμοκρασία ενός διαλύματος.

3.   Να προσδιορίσουμε την αντίσταση του νήματος στους 0 oC  (Ro) καθώς και τον θερμικό συντελεστή αντίστασης του βολφραμίου (α).

Μέθοδος

Ηλεκτρικός λαμπτήρας πυρακτώσεως με στοιχεία : 220 V – 40 W, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το γυάλινο περίβλημα, βυθίζεται σε υδατόλουτρο το οποίο θερμαίνεται με λύχνο μέχρι βρασμού. Η θερμοκρασία του νερού μετράται με θερμόμετρο και η αντίσταση του νήματος του λαμπτήρα με πολύμετρο. (εικόνα 1.)

Όργανα και υλικά

- Λαμπτήρας με στοιχεία : 220 V – 100 W

- Ένα πολύμετρο

- Ποτήρι ζέσης 250 mL με 150 mL νερό

- Δύο (2) καλώδια

- Θερμόμετρο

- Ντουί με καλώδια

- Τρίποδας και πλέγμα θέρμανσης

- Λύχνος τύπου Βunsen

- Ορθοστάτης με 2 συνδέσμους

- Δύο λαβίδες μεταλλικές

- Άγνωστο διάλυμα

- Αναπτήρας

- Χαρτί μιλιμετρέ

- Χαρακάκι

- Αριθμομηχανή

Εικόνα 1

Πειραματική διαδικασία

ΠΕΙΡΑΜΑ 1.

Μεταβολή της αντίστασης με την θερμοκρασία

- Συνδέστε τα καλώδια στο πολύμετρο και επιλέξτε κατάλληλη θέση του περιστρεφόμενου διακόπτη  ώστε να μετρά την αντίσταση του σύρματος του λαμπτήρα σε Ω. Θέστε σε λειτουργία το πολύμετρο.

- Aφού σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις των οργάνων μέτρησης σημειώστε τις αναγραφόμενες τιμές στον ΠΙΝΑΚΑ 1.

- Ανάψτε τον λύχνο Bunsen σε σχετικά έντονη φλόγα και τοποθετήστε τον κάτω από το ποτήρι ζέσης.

- Συμπληρώστε τον ΠΙΝΑΚΑ 1 καταγράφοντας τις τιμές της αντίστασης για θερμοκρασίες 20οC, 30 oC,  40 oC κλπ, μέχρι και την θερμοκρασία των 90ο C.

- Σβήστε με προσοχή τον λύχνο χωρίς να αγγίξετε τον τρίποδα θέρμανσης .

Προσοχή: Σε όλη την διάρκεια του πειράματος η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται από ασφαλή απόσταση χωρίς να πλησιάζουμε την πειραματική διάταξη και κυρίως χωρίς να ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΡΙΠΟΔΑ, ο οποίος παραμένει εξαιρετικά θερμός  για αρκετό χρόνο μετά το σβήσιμο του λύχνου.

| ΠΙΝΑΚΑΣ 1 |
| --- |
| θ (oC) | R (Ω) |
| Αρχικη θερμ |  |
| 20 |  |
| 30 |  |
| 40 |  |
| 50 |  |
| 60 |  |
| 70 |  |
| 80 |  |
| 90 |  |

ΠΕΙΡΑΜΑ 2.

Στόχος: Μέτρηση της θερμοκρασίας διαλύματος

- Αφαιρέστε με προσοχή το θερμόμετρο από την μεταλλική λαβίδα ξεσφίγγοντας την πλαϊνή πεταλούδα .

- Αντικαταστήστε το ποτήρι ζέσης που βρίσκεται πάνω στο πλέγμα θέρμανσης με αυτό που περιέχει το άγνωστο διάλυμα.. Κατεβάστε προσεκτικά την λαβίδα ώστε να βυθιστεί στο διάλυμα το σύρμα βολφραμίου.

- Αφού σταθεροποιηθεί η ένδειξη του πολυμέτρου  σημειώστε την τιμή της αντίστασης :  R = ……….

- Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή να ελέγξει την διάταξη.

(Η διάταξη σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την θερμοκρασία του διαλύματος που προκύπτει)

Επεξεργασία μετρήσεων  - Υπολογισμοί

- Από τα πειραματικά δεδομένα να κάνετε στο μιλιμετρέ χαρτί το διάγραμμα    (Rθ – θ).

- Από το διάγραμμα (Rθ – θ) να προσδιορίσετε την τιμή της αντίστασης του νήματος βολφραμίου στους 0 oC

Ro = …….

- Περιγράψτε συνοπτικά με ποιο τρόπο μπορείτε να προσδιορίσετε την θερμοκρασία του  διαλύματος στο Πείραμα 2 και αναγράψτε την τιμή της.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

θδ=  …….

- Να υπολογίσετε από το διάγραμμα  (Rθ – θ) την κλίση  με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων.

κ=……………………………………………

- Από την σχέση 1  (βλ. 1η σελ.) να γράψετε τον τύπο που δίνει την κλίση (κ) και κατόπιν να υπολογίσετε  την τιμή του θερμικού συντελεστή αντίστασης του βολφραμίου  (με προσέγγιση τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων)

κ =                       (Τύπος)

α=  ………………………………………………………….

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Η ισχύς (P ) που απορροφά  αντίσταση (R) η οποία τροφοδοτείται από τάση (V)  δίνεται από την σχέση:  P= V2/R  . Ο κατασκευαστής του λαμπτήρα που χρησιμοποιήσατε αναγράφει στο γυάλινο περίβλημα του τα στοιχεία: 220V – 100W.  Να υπολογίσετε την αντίσταση του λαμπτήρα όταν λειτουργεί κανονικά.

Απάντηση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Από την πειραματική διαδικασία έχετε προσδιορίσει: α) Την τιμή της αντίστασης του σύρματος βολφραμίου στους 0 oC και β) Την τιμή του θερμικού συντελεστή αντίστασης του βολφραμίου. Από την απάντηση της ερώτησης 1 υπολογίσατε την αντίσταση του λαμπτήρα όταν λειτουργεί κανονικά.  Η γνώση των παραπάνω μεγεθών και η σχετική θεωρία  σας επιτρέπουν να γνωρίζετε και την  θερμοκρασία του νήματος του λαμπτήρα όταν αυτός λειτουργεί. Να υπολογίσετε την θερμοκρασία του νήματος βολφραμίου όταν λειτουργεί κανονικά ο λαμπτήρας.

( Σημείωση:  Θεωρούμε ότι ο θερμικός συντελεστής αντίστασης του βολφραμίου που υπολογίσαμε στην περιοχή θερμοκρασιών 20ο – 90ο C παραμένει ίδιος και στις υψηλές θερμοκρασίες κανονικής λειτουργίας του λαμπτήρα.)

Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………         ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..                                                                        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αξιολόγηση της άσκησης

| Σωστή σύνδεση του πολυμέτρου και επιλογή του περιστροφικού διακόπτη (Πείραμα 1) | 5 |  |
| --- | --- | --- |
| Λήψη και καταγραφή μετρήσεων (Πείραμα 1) | 15 |  |
| Εκτέλεση πειράματος 2 | 10 |  |
| Κλίμακες και βαθμονόμηση αξόνων γραφήματος. | 6 |  |
| Τοποθέτηση πειραματικών σημείων στο σύστημα αξόνων. | 4 |  |
| Σχεδίαση πειραματικής ευθείας | 10 |  |
| Προσδιορισμός Ro | 10 |  |
| Προσδιορισμός θδ | 10 |  |
| Υπολογισμός της κλίσης κ | 10 |  |
| Υπολογισμός α | 5 |  |
| Ερώτηση 1 | 5 |  |
| Ερώτηση 2 | 5 |  |
| Ομαδικότητα - συνεργασία | 5 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 100 |  |